Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006

Οι υπουργοί Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων Γιώργος Σουφλιάς, μετά από πρόταση  του υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη και εισήγηση του αρμόδιου γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) και καθιερώνεται υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος  και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

Συγκεκριμένα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελέ) - όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 - καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις ΕΗΕ, παλαιές και νέες. Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, ενώ κοντά στη διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.

Επίσης, με την απόφαση αυτή, προωθείται η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νέες οικοδομές, όπου κατά τις διατάξεις απαιτείται θεμελίωση. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές, ενώ στα κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών, δύναται να εφαρμόζεται η απευθείας γείωση σε αυτόν. Τέλος, μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός.

Επισημαίνεται ότι το θέμα μελέτησε και προετοίμασε ειδική Επιτροπή που συστήθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η Επιτροπή αυτή πρότεινε ειδικότερα τα ακόλουθα :

- Υποχρεωτική εγκατάσταση διάταξης προστασίας διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελέ) στις νέες Ε.Η.Ε. και στις παλαιές, ανάλογα με το σύστημα γείωσης το οποίο διαθέτουν.

- Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νέες οικοδομές, όπου κατά τις διατάξεις απαιτείται θεμελίωση.

- Ο έλεγχος των Ε.Η.Ε. να διενεργείται από τα πρόσωπα που έχουν κατά τις διατάξεις το δικαίωμα της εγκατάστασης ύστερα όμως από κατάρτιση στο ισχύον Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σχετική πιστοποίηση από αρμόδιο προς τούτο Φορέα. Προτείνεται μάλιστα η δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν οι:

- Ζηκογιάννης Γεώργιος, συντονιστής της Επιτροπής, προϊστάμενος της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της ΓΓΒ.

- Γεώρμας Οδυσέας, συντονιστής της Επιτροπής (αναπληρωτής),υπάλληλος της 4ης Δ.Κ.Β.Π. της ΓΓΒ.

- Καφφές Θωμάς, προϊστάμενος της 4ης Δ.Κ.Β.Π. της ΓΓΒ.

- Σαρημπεγιόγλου Νικόλαος, προϊστάμενος τμήματος της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της ΓΓΒ (αναπληρωτής).

- Φυτσιλής Φώτης, σύμβουλος του γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

- Τσόκα Αθηνά, υπάλληλος της ΓΓΒ (αναπληρωτής).

- Κατσάνος Χ., τομεάρχης Δ/νσης Κατασκευών & Συντήρησης Δικτύων Διανομής της ΔΕΗ.

- Καρακατσάνης Ε., τομεάρχης Δ/νσης Εμπορίας της ΔΕΗ (αναπληρωτής).

- Τσερεμέγκλη Αλεξάνδρα, υπάλληλος της Δ/νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ.

- Καπράνου Χριστίνα, υπάλληλος της Δ/νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ (αναπληρωτής.)

- Δάρας Ευστάθιος, πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ.

- Χάσκος Αθανάσιος, γενικός γραμματέας της ΠΟΣΕΗ (αναπληρωτής).

- Διαμαντίδης Στυλιανός, πρόεδρος του ΠΣΔΜΗ.

- Διακίδης Δημήτριος, γενικός γραμματέας του ΠΣΔΜΗ (αναπληρωτής).

- Ευθυμιάδης Απόστολος, Β΄ Αντιπρόεδρος του ΠΣΔΜΗ (αναπληρωτής).

- Χαμπάκης Μάρκος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

- Διαλυνάς Ευάγγελος, κπρόσωπος του ΤΕΕ (αναπληρωτής).

- Μπαρσάκης Σωτήριος, εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, από τη Δ/νση Δ13.

- Παπαντωνίου Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, από τη Δ/νση Δ13 (αναπληρωτής).

- Κωστοπούλου Αικατερίνη, γραμματέας της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση.